ТС 3510

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Компактный светодиодный светильник с повышенными световыми характеристиками 90лм/вт. Устанавливается на подвесе осветительного шинопровода. Экспозиционный светильник акцентирующего освещения. Современное энергосберегающее освещение товара в магазине, бутике, ТРЦ. Применяется для подсветки в интерьере квартиры, частного дома, коттеджа. Обладая узким углом освещения, идеально подходит для акцентной подсветки картин. Не требует обслуживания и замены ламп. Энергопотребление в 5 раз меньше галогенных трековых светильников. Светильник отличает низкое тепловыделение и отсутствие УФ-лучей в спектре. |
| --- | --- |

| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | ~220 В/50 Гц |
| --- | --- |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 35 Вт |
| ТИП LED | COB |
| УГОЛ ЛУЧА | 60° |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 4200/4300 Лм |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3000/4000 К |
| ГАРАНТИЯ | 2 года |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP20 |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Белый, черный, серый |