LBG-1200x300 office

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Светильник для комфорта и стиля. Испуская свет как до потолка, так и в рабочее пространство, он обеспечивает однородный свет без бликов и максимальный уровень визуального комфорта. Идеально для конференц-залов, открытых офисов, торговых центров, студий, зон отдыха и других мест для акцентированного освещения. |
| --- | --- |

| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | ~220 В/50 Гц |
| --- | --- |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 36 Вт |
| ТИП LED | SMD |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 3600/3700 Лм |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3000/4000 К |
| ГАБАРИТЫ | 1200*300 мм |
| ГАРАНТИЯ | 1 год |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP20 |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Черный, серый |