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	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Светильник для комфорта и стиля. Испуская свет как до потолка, так и в рабочее пространство, он обеспечивает однородный свет без бликов и максимальный уровень визуального комфорта.  Идеально для конференц-залов, открытых офисов, торговых центров, студий, зон отдыха и других мест для акцентированного освещения.



	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ
	~220 В/50 Гц

	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
	40 Вт

	ТИП LED
	SMD

	СВЕТОВОЙ ПОТОК
	4000/4100 Лм

	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
	3000/4000 К

	ГАБАРИТЫ 
	1170*288 мм

	ГАРАНТИЯ 
	1 год

	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
	IP20

	ЦВЕТ КОРПУСА
	Серый
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